|  | ООО НПО «Чистая энергия» Адрес: 410080, Россия, г. Саратов, пр. Строителей, б/н ИНН/КПП 6454090091/645401001, ОГРН 1086454002062 Тел./факс: +7 (8452) 444-999 e-mail: mail@ clean-energy.ru сайт: clean-energy.ru |
| --- | --- |

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опросный лист

для проектов строительства блочно-комплектных трансформаторных подстанций БКТП

Согласовано                             Заказчик ___________________________________

Адрес ___________________________________

Должность ___________________________________

Ф. И. О. ___________________________________

Подпись ___________________________________

| Местоположение установки БКТП (наименование объекта/ов) |  |
| --- | --- |
| Наличие трансформаторов | Да | Нет |
| Количество трансформаторов | 1 шт. | 2 шт. |
| Мощность трансформатора/ов | До 100 (Указать) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
| Тип соединения обмоток трансформатора |  / Yн -11 | Y / Yн-0 |

| Номинальное напряжение на стороне BH (кВ) | 6 | 10 |
| --- | --- | --- |
| Высота кабельного сооружения (в свету) | 800 | 1300 | 1800 |
| Наружное освещение | Да | Нет |
| Ставни на жалюзи | Да | Нет |
| Охранная сигнализация | Да | Нет |
| Пожарная сигнализация | Да | Нет |
| Средства пожаротушения | Ящик с песком | Огнетушители (указать тип) | Нет |
| Дополнительное оборудование | ЯСН с ИБП | Шкаф ТМ |
| Цвет изделия | Типовой | Другой |
|  | м/к | Стены БКТП | м/к | Стены БКТП |

РУ 6(10) кВ

| Тип выключателя нагрузки или разъеденителя | Кол-во | Выключатель нагрузки автогазовый | Разъединитель с заземлителем (РВЗ) | Разъединитель сфигурными изоляторами (РВФЗ) | Вакуумный автоматический выключатель | Камера КСО (Тип) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводная линия |  |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |  |
| Линия трансформатора |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование |  |  |  |  |  |  |
| АВР |  |  |  |  |  |  |

| Управление и защита | Электромеханические реле | Микропроцессорный блок БМРЗ | Микропроцессорный блок Sepam | Предохранители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учет электроэнергии | Активной | Реактивной |
| Тип счетчика |  |  |

РУ 0,4 кВ

| Сборные шины | Алюминий | Медь | Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод | Автоматический выключатель | Выключатели нагрузки | Разъеденитель |
|  | Выкатной тип | Стационарный тип |  |  |
|  | ВА "Sсhneider" | ВА "Hyundai" | Свой вариант ВА | BA "Sсhneider" | ВА "Hyundai" | Свой вариант ВА | INV "Sсhneider" | Свой вариант т ВА | РЕ19 | ВР32 |
| Номинальный ток (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка вольтметра и амперметров | Да | Нет |
| Установка блокировки на разъеденитель | Да | Нет |
| Учет электроэнергии (тип счетчика) | Активный | Реактивный | Активнореактивный |
| Секционирование | Автоматический выключатель | Выключатели нагрузки | Разъеденитель |
|  | Выкатной тип | Стационарный тип |  |  |
|  | ВА "Sсhneider" | ВА "Hyundai" | Свой вариант ВА | Masterpact "Sсhneider" | ВА "Sсhneider" | Свой вариант ВА | INV "Sсhneider" | Свой вариант ВА | РЕ19 | ВР32 |
| Номинальный ток (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВР на базе Omron ZEN | Да | Нет |
| Отходящие линии | Автоматический выключатель | Разъеденители и выключатели с предохранителями |
|  | ВА "Sсhneider" | ВА | ВА модульный | РПС | RBK | Свой вариант |
| Кол -во и номинальный ток фидеров отходящих линий (для 2БКТП указывается количество на обе секции) | 10 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|  | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1600 |